## Liste (hidden)
C | S | Oui | oui | QUESTIONNAIRE |  |  | SO
A | M | Non | en cours | RAPPORT D'INSPECTION |  |  | Satisfaisant
NC | I |  | non |  |  |  | Rem.
NE | NE |  | SO |  |  |  | Non renseigné
SO | SO | [5 empty] | Ecart
NR | NR | [5 empty] | E Majeur
E Critique
| Monsieur | Christian LEFEUVRE | christian.lefeuvre@ars.sante.fr | 249104227 | CL |  | Excel 2007 - extension .xlsm
| Monsieur | David JACQ | david.jacq@ars.sante.fr | 249104355 | DJ |  | Excel 1997 à 2003 - extension .xls
| Madame | Géraldine SIHA-MBEDY | geraldine.sihambedy@ars.sante.fr | 249104012 | GSM
| Monsieur | Philippe MINVIELLE | philippe.minvielle@ars.sante.fr | 249104255 | PM
| Monsieur | Pierre CONSTANTIN | pierre.constantin@ars.sante.fr | 249104788 | PC |  | Demande d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles
| Madame | Valérie TINEL | valerie.tinel@ars.sante.fr | 249104031 | VT |  | Demande de modification des locaux affectés à la préparation des dispositifs médicaux stériles
Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
| Madame |  | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSPECTION |  |  |  | Inspection relative à l'activité de préparation des dispositifs médicaux stériles
| Monsieur |  | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENQUETE
RAPPORT D' INSPECTION
RAPPORT D'ENQUETE
Directeur
|  | Directrice | Nbre E Critiques | 0 |  | la création d'une PUI |  | préparations hospitalières
|  | Pharmacien | Nbre E Majeurs | 0 |  | le transfert de la PUI ou d'un site d'implantation |  | préparations nécessaires aux recherches biomédicales (y compris la préparation des médicaments expérimentaux)
|  | Responsable AQ | Nbre Non renseignés | 0 |  | la modification des locaux |  | importation des médicaments expérimentaux
|  | IDE | Nbre Remarques | 0 |  | la modification d'une activité |  | délivrance des ADDFMS
|  | Infirmier(e) coordonnateur/trice | Nbre Ecarts | 0 |  |  |  | préparation de médicaments radiopharmaceutiques
|  | Cadre de santé | Nbre SO | 0 |  |  |  | Vente de médicaments au public
|  | Responsable SMQ | Nbre Satisfaisants | 0 |  |  |  | Réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, reconstitution de spécialités pharmaceutiques pour le compte d'un tiers
|  | une suite favorable peut être réservée à la demande citée en objet. | [5 empty] | Stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un tiers
une suite favorable avec réserves peut être accordée à la demande citée en objet.
une suite favorable ne peut être accordée à la demande citée en objet au regard des réponses apportées. Il est donc demandé à l'établissement de complèter celles-ci de façon satisfaisante.
une suite défavorable doit être réservée à la demande citée en objet.
Le fonctionnement de l'acivité de stérilisation des dispositifs médicaux est jugé satisfaisant
Le fonctionnement de l'acivité de stérilisation nécessite des précisions et/ou améliorations
Le fonctionnement de l'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est jugé non satisfaisant

## Renseignements
Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENQUETE ou L'INSPECTION
I- Renseignements concernant la mission
N° de dossier | M
Ordre de mission
Date d'instruction
Pharmacien(s) inspecteur(s)
Autre personne ayant accompagné l'inspecteur
Qualification
Personnes rencontrées ou sollicitées
II- Renseignements administratifs concernant l'établissement
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement
Code postal
Ville
Téléphone de l'établissement
Courriel de l'établissement
N° FINESS
Catégorie de l'établissement
Statut juridique de l'établissement
Entité juridique de rattachement
Appartenance à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat inter-hospitalier
Appartenance à un réseau de santé
Certification HAS
III- Renseignements administratifs concernant la demande d'autorisation
Qualité du demandeur :
Date de réception de la demande :
Objet de la demande : | Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
IV- Renseignements administratifs concernant la PUI
Le ou les sites d'implantation des locaux de la PUI (R5126-28-II-1°)
Téléphone
Courriel de la PUI ou du pharmacien
Jours et heures d'ouvertures habituels de la PUI
Etablissements desservis (R.5126-28-II-2°)
Zone géographique d'intervention des structures HAD desservies par la pharmacie et unités de dialyse à domicile (R5126-28-II-2°)
Nombre (prévisionnel) de patients pris en charge quotidiennement par la pharmacie (R5126-27-1°)
Médecine (hors HAD)
HAD
Chirurgie
Gynécologie-Obstétrique
Psychiatrie
Soins de suite ou de réadaptation
Soins de longue durée
Médico-social
Nombre total patients pris en charge par jour | 0
Missions exercées ou prévues (L5126-1) | Date / Oui / Non | Sites ou établissements concernés
Pour le compte de la PUI de l'établissement (L5126-I - 1°, 2°, 3°, 4°)
1° : Missions générales (appro., contrôle, détention, dispensation…)
2° : Actions de pharmacie clinique
3° : Actions d'information, promotion, pharmacovigilance
4° : Situations d'urgence (approvisionnement et vente)
Missions exercées pour le compte d'autres PUI (R5126-10) | Oui / Non | Détails (sites et/ou missions concernés)
Actions de pharmacie clinique, d'information, promotion, pharmacovigilance
Activités soumises à autorisation (R5126-9-I-1° à 10°) | Dates autorisations ou "Sans objet" | Détails (sites et/ou activités concernés)
Préparation de doses à administrer ou des médicaments expérimentaux (R5126-9-I-1°)
Réalisation de préparations magistrales (R5126-9-I-2°)
Préparations hospitalières (R5126-9-I-3°)
Reconstitution de spécialités pharmaceutiques y compris thérapie innovante (R5126-9-I-4°)
Mise sous forme appropriée médicaments thérapie innovante préparés ponctuellement y compris des médicaments expérimentaux (R5126-9-I-5°)
Prép. de médicaments radiopharmaceutiques (R5126-9-6°)
Prép. méd. expérimentaux sauf thérapie innovante et préparation pour essais cliniques (R5126-9-I-7°)
Importation de médicaments expérimentaux (R5126-9-I-8°)
Importation de préparations en provenance d'un état membre UE ou autorisé (R5126-9-I-9°)
Préparation des dispositifs médicaux stériles (R5126-9-I-10°) |  | Voir "Onglet donneur d'ordre"
Activités exercées pour le compte d'une autre PUI (R5126-9-II-§3) |  | Voir "Onglet donneur d'ordre"
Missions et/ou activités exercées par une autre PUI pour le compte de la PUI (R5126-9-II-4°)
Modifications substantielles (R5126-32-II) | Dates autorisations ou "Sans objet" | Détails (sites et/ou activités concernés)
Nouvelle(s) mission(s) définie(s) par les articles L5126-1, L5126-2, R5126-9
Nouvelle(s) mission(s) définies par art. L5126-1-II et L5126-2 pour le compte d'un autre établissement
Modifications des locaux relatives à une activité comportant un risque particulier tel que défini à l'article R5126-33
Nouveau site d'implantation
Modifications non substantielles (R5126-32-I) | Dates déclaration | Sites concernés
Activités sous-traitées autorisées (R5126-20 à 22) | Date information | Informations (établissement, activité)
R. 5126-20 : Délivrance par personne morale selon article L.4211-5 de: - gaz à usage médical pour patients HAD - O2 médical pour résidents GCSMS
R.5126-21 : Opérations de contrôle de certaines préparations (mag., hosp., off) par un établissement pharmaceutique autorisé
R.5126-22 : la réalisation des préparations particulières par un établissement pharmaceutique autorisé: - 1° : Prép.hospitalières - 2° : Prép. magistrales - 3° : Prép. médicaments radiopharmaceutiques - 4° : Reconstituions de spécialités pharmaceutiques
III - Personnel pharmaceutique exercant dans la PUI | Temps de présence
Pharmacien chargé de la gérance
Pharmaciens adjoints
Temps de présence pharmaceutique exprimé en ETP
Préparateurs (temps de présence total en ETP)
Internes en pharmacie (temps de présence total en ETP)
Etudiants en pharmacie
Aides de pharmacie
Personnels en apprentissage
Autre personnel intervenant dans la PUI ou placé sous la responsabilité de la PUI. | Indiquer Nom, qualité, temps de présence en ETP
Référentiels
Code de la Santé Publique (CSP)
Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH)
Ordonnance dN° 2016-1789 et décret N° 2019-489
Cotations du rapport
SO : Sans objet Rem. : Remarque Non renseigné Satisfaisant Ecart E Majeur La notion d'écart ne concerne que les inspections E Critique
Note on B1: Menu déroulant
Note on B8: Menu déroulant
Note on B9: Liste déroulante
Note on B10: Saisie automatique à partir du nom de l'inspecteur
Note on B11: Liste déroulante
Note on B12: Saisie automatique à partir du nom de l'inspecteur
Note on A23: Lien automatique vers Finess
Note on A24: Voir FINESS
Note on A25: Voir FINESS
Note on A27: Le cas échéant, date de l'arrêté ou de l'acte d'approbation, respectivement prévus aux articles L.6132-2 et L.6133-3 Préciser l'objet du syndicat ou du groupement
Note on A29: Lien automatique vers le site Scope Santé
Note on B31: Madame... Monsieur... Suivi de la qualité du demandeur
Note on A41: voir SAE
Note on A51: Indiquer - la date d'autorisation et le site d'exercice des activités autorisées -Le cas échéant, si une enquête spécifique est réalisée parallèlement à la présente instruction (en précisant outil et référence de la mission)
Note on A59: Indiquer - la date d'autorisation et le site d'exercice des activités autorisées -Le cas échéant, si une enquête spécifique est réalisée parallèlement à la présente instruction (en précisant outil et référence de la mission)
Note on A72: Indiquer - la date d'autorisation et le site d'exercice des activités autorisées -Le cas échéant, si une enquête spécifique est réalisée parallèlement à la présente instruction (en précisant outil et référence de la mission)
Note on A77: Indiquer - la nature de la modification - la date de déclaration - le site concerné
Note on A78: Préciser la nature de la modification
Note on A79: Préciser la nature de la modification
Note on A80: Préciser la nature de la modification
Note on A81: Préciser la nature de la modification
Note on B83: Nom du laboratoire sous-traitant Date d'autorisation par l'AFSSAPS (si établissement pharmaceutique) ou Date de l'information de l'IRP
Note on B84: Nom du laboratoire sous-traitant Date d'autorisation par l'AFSSAPS (si établissement pharmaceutique) ou Date de l'information de l'IRP
Note on B87: En 1/2 journées par semaine
Note on C87: Indiquer Nom, fonction (responsabilité de pôle…), n° inscription Ordre, n° ADELI/CPS, statut (PH, contractuel…)
Note on B88: En 1/2 journées par semaine
Note on C88: Indiquer Nom, fonction (responsabilité de pôle…), n° inscription Ordre, n° ADELI/CPS, statut (PH, contractuel…)
Note on A95: Indiquer Nom, qualité temps de présence en ETP

## Donneurs d'ordre
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE 1)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE2)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE3)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier (Date)
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE4)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier (Date)
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE5)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier (Date)
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification
ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE (DONNEUR D'ORDRE6)
Nom de l'établissement
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Courriel
Statut
Type
FINESS
Entité juridique de rattachement
Une copie de la convention est jointe au dossier (Date)
Une copie de la convention est jointe au dossier
- Signée par les deux direccteurs d'établissement
- Signée par les 2 pharmaciens responsables de la stérilisation
- Durée de la convention
- Procédé de stérilisation utilisé
- Nature des DM
- Volume prévisionnel à traiter
- Détail des activités sous-traitées
- Conditions de transport (convention ?)
- Rôles et responsabilités définies pour chaque établissement
- Système documentaire et consultation conformes
Certification HAS | Version Date certification Niveau de certification

## Grille
Mission M |  | 0 |  |  | -
Référentiel | N° | Items | Remarques ou précisions de l'établissement | Constats | Observations des inspecteurs
|  | ORGANISATION GENERALE |  |  |  |  | 0 | SO
BPPH LD1 - 3 (Organisation générale et responsabilités) | 1 | Tous les sites de préparation des dispositifs médicaux stériles (nettoyage, conditionnement, stérilisation) effectuée dans l'établissement sont rattachés à la pharmacie à usage intérieur. |  |  |  |  | 0 | Rem.
R5126-12 | 2 | L'établissement dispose de plusieurs sites de stérilisation. Préciser |  |  |  | 0 | 0 | E
R5126-13 L5126-5 | 3 | Cette pharmacie à usage intérieur réalise la préparation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou de professionnels de santé : à préciser Il existe une autorisation. |  |  |  | 0 | 0 | E Majeur
R5126-9-II | 4 | L'établissement fait réaliser par un tiers des opérations de préparation des dispositifs médicaux. A préciser |  |  |  | 0 | 0 | E Critique
R.5126-53 CSP | 5 | Adéquation du temps de présence du pharmacien avec les activités de la pharmacie à usage intérieur. |  |  |  | 0 | 0
BPPH LD1 3 | 6 | Toutes les étapes de préparation des dispositifs médicaux stériles (c'est-à-dire exception faite de la pré-désinfection) sont mises en œuvre par la pharmacie à usage intérieur : - nettoyage - conditionnement - stérilisation proprement dite - libération des charges - stockage et mise à disposition
PERSONNEL
BPPH LD1 1 3 2 1 BPPH LD1 5 | 7 | Nombre (ETP) et qualification des personnes intervenant dans la préparation des dispositifs médicaux stériles |  |  | Pièces à fournir : - organigramme - liste des personnels autorisés - liste des personnes autorisées à libérer les charges. | 0
BPPH LD1 5 | 8 | Les fiches de fonction et de poste sont établies pour les personnels affectés à la préparation des dispositifs médicaux stériles |  |  | Si possible copie d'une fiche de poste | 0
BPPH LD1 5 | 9 | Le personnel affecté à la préparation des dispositifs médicaux stériles est régulièrement formé et évalué à fréquence déterminée. Sa formation est enregistrée. |  |  | A fournir : Plan de formation | 0
|  | LOCAUX |  |  |  | 0
BPPH LD1 3 | 10 | Tous les locaux affectés à la préparation des dispositifs médicaux stériles (à partir du nettoyage inclus) figurent dans la demande d'autorisation. |  |  | Plan des locaux indiquant les flux des personnels et des DMS
BPPH LD1 5 et 6.1 | 11 | Accès contrôlé aux locaux. |  |  |  | 0
BPPH LD1 6.1 | 12 | Les locaux disposent de vestiaires ou de sas d'habillage adaptés à cet usage et permettant le respect des procédures d'hygiène. |  |  |  | 0
BPPH LD1 6.1 | 13 | Les locaux sont conçus et adaptés à la nature et aux volumes des opérations effectuées (superficie, état, conditions de travail dont température) : - nettoyage - conditionnement - stérilisation proprement dite - stockage et mise à disposition |  |  | Plan détaillé et côté des locaux à fournir. | 0
Instruction n°449 : fiche 6 Ch. 6.1.2 & 6.1.3 | 14 | Les locaux d'inactivation des risques ATNC sont correctement ventilés et équipés (risque chimique) : - au moins 60 m3/h/personne - douche de sécurité et lave œil à proximité |  |  |  | 0
BPPH LD1 6.1. | 15 | Les surfaces apparentes, y compris les plafonds, permettent un nettoyage aisé et limitent l'accumulation et la libération de particules.
BPPH LD1 6.1 | 16 | Les opérations de réception et de nettoyage sont physiquement séparées de celles de conditionnement.
BPPH LD1 6.1 | 17 | La conception des locaux ou l'organisation mise en place permettent d'obtenir des flux évitant tout risque de confusion et de contamination dans le circuit des différentes étapes de préparation.
BPPH LD1 6.1 | 18 | Le tri et le pliage du linge sont réalisés dans un local séparé.
BPPH LD1 15.2 | 19 | Il existe une quarantaine pour dispositifs médicaux stérilisés en attente de libération.
BPPH LD1 15.2 | 20 | Il existe un local ou une zone spécifique de stockage des dispositifs médicaux stériles
BPPH LD1 6.1 | 21 | Des procédures précisent les méthodes de nettoyage des locaux, les produits à employer, la fréquence, l'équipement à utiliser, le personnel désigné et les enregistrements à effectuer.
BPPH LD1 6.1 | 22 | La réalisation de l'entretien est contrôlée.
QUALITE DE L'AIR EN ZONE DE CONDITIONNEMENT
BPPH LD1 6.2 | 23 | La qualité de l'air respecte au minimum les caractéristiques de la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1 dans chacune des zones de conditionnement, au repos, en l'absence de personnel, à l'arrêt de l'activité et après un temps d'épuration de vingt minutes au minimum. Classe 8 au repos : Nombre maximal autorisé par m3 : Particules > ou = 0,5 µm : 3 520 000 Particules > ou = 1 µm : 832 000 Particules > ou = 5 µm : 29 300 Surveillance microbiologique en activité Air ≤ 200 UFC/m3 |  |  | Une copie du dernier compte-rendu de contrôle particulaire sera jointe au dossier. | 0
BPPH LD1 6.2 | 24 | Surveillance microbiologique en activité Air ≤ 200 UFC/m3 |  |  | Une copie du dernier du dernier compte rendu de contrôle bactériologique 'aérobiocontamination - surfaces) sera jointe au dossier | 0
BPPH LD1 6.2 | 25 | Il existe un gradient de pression positif (surpression) entre les zones de conditionnement et les zones environnantes d'exigences inférieures. |  |  | Une copie du dernier compte-rendu de qualification de l'air de la zone de conditionnement sera jointe au dossier (surpression). Le schéma aéraulique des locaux à fournir | 0
BPPH LD1 6.2 | 26 | Une maintenance préventive et curative est assurée par du personnel formé. |  |  |  | 0
BPPH LD1 6.2 | 27 | La qualité de l'air est maîtrisée et contrôlée |  |  |  | 0
EQUIPEMENT
BPPH LD1 11 | 28 | Les procédés suivants sont utilisés pour la stérilisation des dispositifs médicaux (indiquer le nombre d'équipements par type de procédé correspondant) : - vapeur d'eau (permettant un cycle 134°C - 18 min.) - oxyde d'éthylène - autre. A préciser |  |  |  | 0
BPPH LD1 12 | 29 | Les qualifications et requalifications opérationnelles de l'installation sont réalisées selon les normes en vigueur : - pour les stérilisateurs à vapeur d'eau : NF EN 554, NF EN ISO 14937 - pour les autres procédés : NF EN ISO 14937 |  |  |  | 0
BPPH LD1 12 | 30 | Le dernier rapport de qualification opérationnelle conclut à une conformité à la norme de référence. |  |  |  | 0
BPPH LD1 7 | 31 | Matériel de lavage (préciser) Qualification annuelle |  |  | Conclusions du dernier rapport de qualification des laveurs désinfecteurs. | 0
BPPH LD1 7 | 32 | Thermo soudeuses |  |  | Conclusions du dernier rapport de qualification des soudeuses.
BPPH LD1 7 | 33 | Des instructions définissent le mode d'utilisation des équipements et sont accessibles aux utilisateurs
BPPH LD1 6.3 | 34 | Une maintenance préventive et curative est assurée pour tous les équipements, par du personnel formé, selon un plan de maintenance Toute intervention est enregistrée
BPPH LD1 6.3 | 35 | Il existe un système de traitement d'eau permettant la production d'eau adaptée aux préconisations du fournisseur de l'équipement.
BPPH LD1 6.3 | 36 | La qualité de l'eau est maîtrisée et contrôlée |  |  | Conclusions du dernier compte-rendu du contrôle de l'eau adoucie ou osmosée.
PREPARATION DES DMS
BPPH LD1 9.1 | 37 | La pré-désinfection est réalisée le plus rapidement possible après utilisation selon une procédure approuvée par le responsable du système permettant d'assurer la qualité. |  |  |  | 0
BPPH LD1 10 | 38 | Un plan de maintenance des conteneurs est établi et mis en œuvre. |  |  |  | 0
BPPH LD1 9 | 39 | Les dispositifs médicaux en prêt subissent toutes les opérations de préparation des DMS, attestées par un document, préalablement à la réception et à la restitution. |  |  |  | 0
BPPH LD1 11 | 40 | Tout dispositif médical présenté par son fournisseur comme autoclavable est, selon les déclarations de l'établissement, stérilisé à la vapeur d'eau à l'exclusion de tout autre mode de traitement. |  |  |  | 0
BPPH LD1 11 | 41 | Lorsque le fabricant du dispositif médical indique un nombre maximal de restérilisations, il est mis en place un système permettant de le respecter.
BPPH LD1 15.1 | 42 | La stérilisation dispose de moyens de transport et de stockage des dispositifs médicaux adaptés et correctement entretenus.
ASSURANCE QUALITE - DOCUMENTATION
R.6111-21 CSP | 43 | Un système qualité décrivant l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de l'état stérile est mis en œuvre. Il est arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 6111-19 csp |  |  | Périmètre et date des audits qualités internes et externes réalisés au cours des deux dernières années. | 0
R.6111-21-1 CSP | 44 | Un responsable du système qualité est désigné. |  |  | Nom ? | 0
BPPH LD1 8 | 45 | Il existe un système documentaire formalisé satisfaisant. |  |  |  | 0
BPPH LD1 8, 12, 14 | 46 | Le dossier de stérilisation permet la traçabilité du procédé. |  |  |  | 0
BPPH LD1 12 | 47 | Les critères de libération des lots sont satisfaisants.
|  | CONTRÔLE DU RISQUE DE TRANSMISSION DES E.S.T. |  |  |  | 0
Instruction n°449 Circulaire n°435 | 48 | Il existe une procédure d'évaluation des risques permettant l'identification des patients suspects ou atteints d'E.S.T. et des actes invasifs (à risque vis a vis des ATNC, autres actes invasifs). Les personnes ayant reçu des PSL provenant de donneurs rétrospectivement atteints de vMCJ sont considérées comme "à risques" |  |  | Procédure à communiquer | 0
Instruction n°449 | 49 | Il existe une procédure servant au signalement à la stérilisation, par le bloc opératoire ou les services utilisateurs, des patients atteints ou suspects d'E.S.T. et des actes invasifs (à risque vis-à-vis des ATNC, autres actes invasifs) |  |  | Procédure à communiquer | 0
Instruction n°449 | 50 | Il existe une procédure relative aux techniques et modalités de traitement des dispositifs médicaux, tenant compte du niveau de risque présenté par le patient et la nature de l'acte. |  |  | Procédure à communiquer | 0
|  | Préparation des DMS pour le compte d'autre(s) PUI - voir Point 3 |  |  |  | 0
Instruction n°449 Circulaire n°435 | 51 | Liste des donneurs d'ordre (nom + Code postal + Ville) |  |  | Compléter l'onglet "Donneurs d'ordre" | 0
Instruction n°449 Circulaire n°435 | 52 | Lorsque l'établissement effectue la préparation des DMS pour le compte d'un ou plusieurs établissement, le dossier est accompagné de : - Une copie des conventions - Les renseignements administratifs relatifs au(x) donneur(s) d'ordre. - Tout renseignement organisationnel jugé nécessaire |  |  |  | 0
Note on C49: exemple : masques laryngés
Note on C52: ét. public et SIH : CA après avis sous commission CME compétente ét. privé : organe qualifié après avis CME GCS : administrateur après avis AG

## Conclusions intermédiaires
CONCLUSIONS INTERMEDIAIRES
Etablissement | 0
Adresse | - -
N° mission | M | Date instruction
Date réception |  |  | Objet | Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
Synthèse de l'évaluation |  | Nombre de points conformes |  |  | 0
|  | Nombre de points sans objet (ou non évalués) |  |  | 0
|  | Nombre de remarques (Rem.) |  |  | 0
|  | Nombre de points non renseignés |  |  | 0
|  | Nombre d'écarts (E) |  |  | 0
|  | Nombre d'écarts majeur (E Majeur) |  |  | 0
|  | Nombre d'écarts critiques (E Critique) |  |  | 0
Commentaires
A Nantes le
Le pharmacien inspecteur de santé publique
Note on A14: Double-click dans la zone de texte ci-dessous pour activer la saisie.
Note on B33: Date du rapport au format jj/mm/aaaa

## Réponses
Etablissement |  | - |  |  | N
Objet de la demande |  | Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
Date de réception des réponses |  |  |  |  | N
N° | Cotation intermédiaire | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation finale | N | SO | Rem. | E | E Majeur | E Critique | Satisfaisant
1 | [5 empty] | favorable
2 | [5 empty] | favorable avec réserves
3 | [5 empty] | défavorable
4 | [5 empty] | différé pour complément d'informations
5 | [5 empty] | Satisfaisant
6 | [5 empty] | Précisions ou améliorations attendues
7 | [5 empty] | Non satisfaisant
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
|  | Conclusion et/ou avis final | Date |  | N
N
Note on D3: Date de réception des réponses de l'établissement au format jj/mm/aaaa
Note on F4: C: points conformes (tenir compte des éventuelles observations) ; A : non conformité mineure, à améliorer ; NC: points non conformes, à corriger ; NR : points non renseignés, à renseigner ; SO : points sans objet ; NE : points non examinés lors de l'inspection.
Note on D56: Menu déroulant
Note on E56: Date au format jj/mm/aaa

## Conclusions finales
CONCLUSIONS FINALES - N° de mission : M
Etablissement
Adresse
Objet de la demande | Demande de renouvellement d'autorisation de préparer des dispositifs médicaux stériles pour le compte de l'établissement et/ ou pour le compte d'autres établissements
Etablissements desservis (Bénéficiaires)
Date de la demande
Date de l'instruction
Date de réception des réponses
Date avis
Sous réserve de prise en compte des remarques et observations formulées, la pharmacie à usage intérieur (PUI) devrait néanmoins disposer de moyens suffisants en locaux, personnels, équipements et systèmes d'informations pour réaliser les activités de stérilisation des dispositifs médicaux mentionnées à l'article R.5126-8 et 10 du code de la santé publique,
Prenant en compte les réponses et engagements de l'établissement,
A Nantes le
Le pharmacien inspecteur de santé publique
En application de l'article R5126-28 du code de la santé publique, il y a lieu de préciser :
- Le ou les sites d'implantation de la pharmacie (R5126-12) :
- La liste des établissements, services ou organismes desservis par la PUI (R5126-28-II-2°).
- La zone géographique d'intervention des établissements d'HAD et unités de dialyse à domicile (R5126-28-II-2°)
- Les missions et activités assurées sur chacun des sites d'implantation... :
Missions |  | Date(s) autorisation | Détails (sites et/ou missions concernés)
Missions générales (L5126-I-1°)
Actions de pharmacie clinique (L5126-I-2°)
Actions d'information / promotion(L5126-I-3°)
Approvisionnement, vente en urgence (L5126-I-4°)
Missions exercées pour le compte d'autres PUI (R5126-10)
Activité(s) |  | Date(s) autorisation | Détails (sites et/ou activités concernés)
- Préparation de doses à administrer ou des médicaments expérimentaux - R5126-9-I-1°
- Préparations magistrales - R5126-9-I-2°
- Réalisation des prép.hosp (art. R5126-9-I-3°)
- Reconstitution de spécialités pharmaceutiques (art. R5126-9-I-4°)
- Réalisation des prép.rendues nécessaires pour les recherches biomédicales (art. R5126-9-I-5°)
- Préparations des médicaments radiopharmaceutiques (art. R5126-9-I-6°)
- Prép. méd. expérimentaux sauf thérapie innovante (R5126-9-I-7°)
- Importation de médicaments expérimentaux (art. R5126-9-I-8°)
- Importation de préparations en provenance d'un état membre UE ou autorisé (R5126-9-I-9°)
- Préparation de DM stériles (art. R5126-9-I-10°) |  |  | Voir "Onglet donneur d'ordre"
- Activité(s) exercée(s) pour le compte d'une autre PUI (R5126-9-II-§1) |  |  | Voir "Onglet donneur d'ordre"
Activité(s) exercée(s) par une autre PUI pour le compte de la PUI (R5126-9-II-§1)
- Sous-traitance délivrance gaz médicaux et O2 (R5126-20)
- Opérations de contrôle (contrat) de certaines préparations par un établissement autorisé (R5126-21)
- Réalisation de préparations particulières par un étab. pharmaceutique autorisé (R5126-22)
- Temps de présence du pharmacien gérant (en 1/2 journées hebdomadaires) |  |  |  | 0
Note on A18: Pour accéder à la zone de texte, double-clicker sur la zone recommandations Au besoin, supprimer le pavé puis la ligne 13
Note on A19: Adapter le contenu : - à la demande formulée - à l'avis définitif Faire un choix avec la ligne suivante
Note on A20: Voir commentaire de la ligne précédente et choisir entre les deux propositions...
Note on A21: Incrémentation automatique à partir de l'onglet réponses.
Note on B23: Date du rapport au format jj/mm/aaaa
Note on A31: Lien automatique avec Legifrance